| COMMITTENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ragione sociale | AIMAG SPA Via Maestri del lavoro, 38 - Mirandola (MO) |  |
| Siti | Depuratore di Carpi |  |
| Lavorazioni eseguite nei siti | Depurazione biologica delle acque reflue e dei rifiuti liquidi |  |
| Aree dove devono essere svolte le lavorazioni oggetto del contratto | Vedi planimetria allegata Descrizione (Depuratore Carpi): Ingresso impianto/aree di transito mezzi Sollevamento/dissabbiatura/vasche di sedimentazione primaria Area centrifughe Area di conferimento reflui industriali Area di conferimento scarichi civili Area digestore e cogeneratore Ispessitori fanghi Area filtrazione e uscita acquedotto industriale Depuratore chimico-fisico Impianto di produzione ozono Labirinto di uscita Magazzino Officina macchine utensili Officina manutenzione Uffici palazzina Laboratorio analisi Ufficio ingresso Vasche di Ossidazione Vasche di sedimentazione finale Zona gasometro e torcia Le lavorazioni verranno effettuate lungo tutto il perimetro e in diverse posizioni all’interno dell’area impiantistica, non all’interno di locali di lavoro nè sulle vasche di trattamento (vd. Planimetria allegata) |  |
| Figure di riferimento per la gestione della sicurezza e delle emergenze |  |  |
| Addetti al Pronto Soccorso | Verzelloni Massimo, Rossi Simone, Depietri Fausto |  |
| Addetti all'Antincendio | Verzelloni Massimo, Rossi Simone, Solomita Giuseppe |  |
| RSPP | Ing. Valeria Dal Borgo |  |
| Medico Competente | Dott.ssa Barbantiecnico incaricato viduato sulla planimetria 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |

| IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale |  |
| Lavori appaltati | Ritiro fanghi disidratati ed invio a recupero/smaltimento |

Rischi dell’ambiente di lavoro del Committente, a cui sono soggetti gli operatori della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo e relative Misure di prevenzione e Protezione ed Emergenza

DEPURATORE DI CARPI

Tutte le aree

| Esposizioni ad agenti biologici | Le lavorazioni presenti nel sito di AIMAG possono comportare la possibilità di contatto diretto o indiretto con agenti biologici | Utilizzare adeguati DPI di protezione E’ fatto divieto di fumare e assumere cibi e bevande |
| --- | --- | --- |

Ingresso Impianto/aree di trnasito mezzi

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi | Rispettare segnaletica di viabilità Indossare Indumenti alta visibilità |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |
| puntura di insetto |  | Utilizzare vestiario adeguato |

Sollevamento / dissabbiatura / vasche di sedimentazione primaria

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Caduta in vasca |  | Sono installati parapetti lungo tutto il perimetro calpestabile delle vasche |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |
| puntura di insetto |  | Utilizzare vestiario adeguato |

Area centrifughe

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi | Rispettare segnaletica di viabilità Indossare Indumenti alta visibilità |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |
| Rumore | Con centrifughe in funzione > 85 dB(A) | Segnalazione dell'area con rumore ambientale > 85 dB(A). Obbligo utilizzo otoprotettori |

Area conferimento reflui industriali

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi | Rispettare segnaletica di viabilità Indossare Indumenti alta visibilità |
| Caduta in buca |  | Le vasche di raccolta sono dotate di coperchi che impediscono la caduta dell'operatore all'interno. |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |

Area conferimento scarichi civili

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi | Rispettare segnaletica di viabilità Indossare Indumenti alta visibilità |
| Caduta in buca |  | Sono presenti parapetti a norma per proteggere gli operatori da tale rischio |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |

Area digestore e cogeneratore

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi | Rispettare segnaletica di viabilità Indossare Indumenti alta visibilità |
| Caduta dall’alto |  | Le scale di accesso e l'area superiore del digestore sono dotate di parapetti. |
| Incendio | Presenze di squadre di personale addestrato. | Prendere visione del Piano di emergenza (vedi allegato IV ) e della segnaletica di sicurezza installata presso il sito, con l’indicazione delle vie di fuga, e della localizzazione dei presidi antincendio e di emergenza Ridurre le sorgenti d’innesco Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili Individuare, segnalare le vie di esodo e mantenerle sgombre Rispettare il divieto di fumare In caso di incendio comportarsi secondo quanto indicato nel piano di emergenza Controllare periodicamente gli impianti e le attrezzature di spegnimento, adeguatamente segnalate. |
| Esposizione ad atmosfere esplosive | Presenze di squadre di personale addestrato. | Divieto di usare fiamme libere e di fumare e divieto di svolgere lavorazioni con produzione di scintille o calore. Vedi anche quanto sopra indicato per il rischio incendio |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |

Area filtrazione e uscita acquedotto industriale

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Punture di insetto |  | Utilizzare vestiario adeguato |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |
| Chimico | Dovuto allo sviluppo di gas/vapori | Indossare adeguati DPI |
| Rumore | rumore ambientale 80  85 dB(A). | Utilizzare otoprotettori |

Depuratore chimico fisico

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi | Rispettare segnaletica di viabilità Indossare Indumenti alta visibilità |
| Chimico | Dovuto allo sviluppo di gas/vapori | Indossare adeguati DPI |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |

Impianto di produzione ozono

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Asfissia | Per presenza di gas/vapori nocivi | Durante la permanenza di personale all'interno dell'area dell'impianto è necessario che tutte le porte di accesso siano mantenute aperte. Durante la presenza di personale all'interno dell'impianto, la presenza di personale dovrà essere segnalata all'esterno mediante idonea cartellonistica. |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Rumore | Livello di rumore 8085 dBA | Indossare otoprotettori |

Labirinto di uscita

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| caduta in vasca |  | Utilizzare adeguati DPI durante le operazioni di manutenzione/pulizia |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| punture di insetti |  | Utilizzare vestiario adeguato |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |

Magazzino

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Caduta oggetti dall’alto |  | Rispetto dei valori limite di portata dei ripiani. Stoccaggio del materiale sugli scaffali in maniera da impedirne la caduta. |
| Urti, collisioni, investimenti | Per circolazione di muletto | Indossare Indumenti alta visibilità Muletto provvisto di segnalatore acustico/luminoso |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |

Officina macchine utensili

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Esposizione a radiazione ottiche artificiali | Derivanti da attività di saldatura | Delimitazione dell'area di lavoro mediante i teli di protezione |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Proiezione di schegge | Derivanti dalle lavorazioni in corso | Eliminazione della contemporaneità delle lavorazioni. Delimitazione dell'area di lavoro con produzione di schegge mediante i teli di protezione utilizzati anche nelle operazioni di saldatura |
| Rumore | Derivanti dalle lavorazioni in corso | Eliminazione delle contemporaneità nelle lavorazioni. Utilizzo otoprotettori |

Officina Manutenzione

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Proiezione di schegge | Derivanti dalle lavorazioni in corso | Eliminazione della contemporaneità delle lavorazioni. |
| Chimico | Derivante dall’utilizzo di sostanze che possono sviluppare vapori nocivi | Eliminazione delle contemporaneità nelle lavorazioni. Mantenere distanza minima dalle zone di lavorazione |
| Rumore | Derivanti dalle lavorazioni in corso | Eliminazione delle contemporaneità nelle lavorazioni. Utilizzo otoprotettori |

Uffici palazzina /Ufficio ingresso impianto

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |

Laboratorio

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Urti, collisioni, investimenti | Circolazione di autoveicoli e mezzi meccanici di AIMAG e di terzi nel piazzale antistante la palazzina uffici | Rispettare segnaletica di viabilità Rispettare il limite di velocità massima (5 km/h) |
| Esposizione ad agenti biologici | Le lavorazioni presenti nel sito di AIMAG possono comportare la possibilità di contatto diretto o indiretto con agenti biologici | Utilizzare adeguati DPI (come sopra) E’ fatto divieto di fumare e assumere cibi e bevande |
| Incendio | Presenze di squadre di personale addestrato. | Ridurre le sorgenti d’innesco Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre Rispettare il divieto di fumare In caso di incendio comportarsi secondo quanto indicato nel piano di emergenza presente presso la struttura e seguire le indicazioni degli Addetti Antincendio |

Vasche di ossidazione

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Caduta in vasca |  | Sono installati parapetti lungo tutto il perimetro calpestabile delle vasche |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |
| puntura di insetto |  | Utilizzare vestiario adeguato |

Vasche di sedimentazione finale

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Inciampi/urti/ contusioni/tagli | Presenza di oggetti lungo le vie di transito | Lasciare sgombre le vie di transito. Utilizzare adeguati DPI |
| Caduta in vasca |  | Sono installati parapetti lungo tutto il perimetro calpestabile delle vasche |
| Scivolamenti, distorsione arti inferiori | Per presenza di sconnessioni nel piano di calpestio/ presenza di pozze d’acqua | Utilizzare adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche) |
| puntura di insetto |  | Utilizzare vestiario adeguato |

Zona gasometro e torcia

| RISCHI | DESCRIZIONE | MPP |
| --- | --- | --- |
| Incendio | Presenze di squadre di personale addestrato. | Prendere visione del Piano di emergenza (vedi allegato IV ) e della segnaletica di sicurezza installata presso il sito, con l’indicazione delle vie di fuga, e della localizzazione dei presidi antincendio e di emergenza Ridurre le sorgenti d’innesco Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili Individuare, segnalare le vie di esodo e mantenerle sgombre Rispettare il divieto di fumare In caso di incendio comportarsi secondo quanto indicato nel piano di emergenza Controllare periodicamente gli impianti e le attrezzature di spegnimento, adeguatamente segnalate. |
| Esposizioni ad atmosfere esplosive | Presenze di squadre di personale addestrato. | Accesso all'area permesso solo per personale autorizzato. Recinzione in muratura nell'intorno del gasometro. Divieto di usare fiamme libere e di fumare e divieto di svolgere lavorazioni con produzione di scintille o calore. Vedi anche quanto sopra indicato per il rischio incendio. |
| Punture di insetto |  | Utilizzare vestiario adeguato |

| ALLEGATI |  |
| --- | --- |
| I | Planimetrie dei siti con indicazione di: aree in cui devono essere svolte le lavorazioni da parte dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo ubicazione dei servizi igienici ubicazione della zona di pausa e ristoro posizionamento delle cassette di pronto soccorso posizionamento dell’apparecchio telefonico posizionamento dei mezzi di estinzione incendi fissi e mobili ubicazione del punto di ritrovo vie di esodo percorsi e viabilità punti di alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti zone interessate dal rischio di esplosione o incendio zone interessate alla movimentazione e al deposito carichi zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un’autorizzazione scritta del committente zone interessate da rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici zone interessate da altri rischi specifici |
| II | Sintesi risultati analitici in ambiente di lavoro |
| III | Misure di rumore ambientale |
| IV | Piano di Emergenza |

Copia del presente documento timbrato e controfirmato per accettazione deve essere restituito al committente insieme alla documentazione richiesta in questo documento e nel Mod. DUVRI.01/B.

Le informazioni richieste verranno utilizzate da AIMAG S.p.A per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

| data | Il Responsabile Reparto/Settore | Il Dirigente | Per ricezione e presa visione L’impresa appaltatrice/lav.autonomo (timbro e firma del legale rappresentante) |
| --- | --- | --- | --- |